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ALLEGATO 1
DATI TECNICI SULLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E/O ASSIMILABILI CHE RECAPITANO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE, SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO.

NOTIZIE GENERALI

· scarico N° ____________ (riportare la numerazione indicata nella planimetria) 
· Estremi catastali del punto di scarico (N.C.T.):

Comune di ________________________________ Foglio ________ mappale __________________

· Origine dello scarico: 

· Servizi igienici e/o cucine e/o mense annesse ad attività sanitaria, artigianale, industriale, di servizio e impresa agricola.

· Scarico assimilabile alle acque reflue domestiche proveniente da IMPRESA AGRICOLA dedita esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura, che esercita anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.                 Materia prima lavorata _________________________

· Scarico assimilabile alle acque reflue domestiche proveniente da IMPIANTO DI ACQUACOLTURA E DI PISCICOLTURA che dà luogo a scarico e si caratterizza per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 lt al minuto secondo.

Densità di affollamento (Kg. di peso vivo per mq di specchio d’acqua) _______________________

Portata d’acqua utilizzata (lt./secondo) _______________________________________________

· Scarico assimilabile alle acque reflue domestiche avente caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale (Allegato 3 L.R. 13/90 e s.m.i.).

· Numero totale di addetti __________________

· N. di mesi lavorati all’anno  _____ (da _______ a _______ )  (gG/settimana ___________

· Numero e descrizione dei turni di lavoro _______________________________________

      _________________________________________________________________________________
FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

E QUANTITA’ DI ACQUA PRELEVATA

· Acquedotto (indicare quale) _________________________  esiste misuratore di portata:  ( SI    ( NO 

Quantità media mc/giorno ___________    Quantità totale mc/anno ___________




· Corpo idrico superficiale (indicare quale) ________________________________________________

________________________________________________ esiste misuratore di portata:  ( SI    ( NO

Quantità media mc/giorno ___________    Quantità totale mc/anno ___________




Utilizzo:   ( continuo    ( occasionale gg/anno _________    ( periodico gg/anno _________

Estremi della Concessione o dell’istanza di Concessione preferenziale _________________________




( Pozzo (indicare caratteristiche e profondità, distanza da eventuali sistemi di depurazione ecc.) ________________________________________________________________________________

       ________________________________________________ esiste misuratore di portata: ( SI    ( NO

Quantità media mc/giorno ___________    Quantità totale mc/anno ___________




Utilizzo:   ( continuo    ( occasionale gg/anno _________    ( periodico gg/anno _________

Estremi della Concessione o dell’istanza di Concessione preferenziale _________________________




· Sorgente (caratteristiche) ____________________________________________________________

      ________________________________________________ esiste misuratore di portata: ( SI    ( NO

Quantità media mc/giorno ___________    Quantità totale mc/anno ___________




Utilizzo:   ( continuo    ( occasionale gg/anno _________    ( periodico gg/anno _________

Estremi della Concessione o dell’istanza di Concessione preferenziale _________________________

· Altro (specificare) __________________________________________________________________

     _________________________________________________ esiste misuratore di portata: ( SI    ( NO

Quantità media mc/giorno ___________    Quantità totale mc/anno ___________




Utilizzo:   ( continuo    ( occasionale gg/anno _________    ( periodico gg/anno _________

Estremi della Concessione o dell’istanza di Concessione preferenziale _________________________




RICIRCOLO (quantità - volume/annuo e volume/giornaliero – modalità e % rispetto al prelevato) 

____________________________________________________________________________________
QUANTITA’ DI ACQUA UTILIZZATA
· Usi civili – WC, mense, ecc.       media mc/g _______________  totale mc/a _______________

· Altro ___________________
media mc/g _______________  totale mc/a _______________
· Altro ___________________     media mc/g _______________  totale mc/a _______________
TIPO DI SCARICO

· Continuo 

· Periodico      ore/giorno _____________ giorni/settimana _____________ mesi/anno _____________

· Saltuario (specificare) ​_______________________________________________________________
QUANTITA’ DI  ACQUA REFLUA SCARICATA 

portata media mc/ora __________________       volume medio mc/giorno __________________

volume medio mc/anno ___________________  esiste misuratore di scarico:        ( SI    ( NO

RECAPITO DEI REFLUI

(  ACQUE SUPERFICIALI (compilare la parte che interessa):         
· in  corpo idrico superficiale naturale, indicare:

· nome del corpo recettore ________________________________________________________      

· sponda idrografica ricevente    ____________________________________________________

· portata media del corpo idrico (espressa in mc/sec) ____________________________________

· portata minima del corpo idrico (espressa in mc/sec) ___________________________________

· numero di giorni/anno con portata naturale nulla  ______________________________________

· periodo dell’anno con portata naturale nulla mesi da  _________________ a ________________

· in corpo idrico superficiale artificiale, indicare : 

           - nome del corpo recettore _________________________________________________________

- sponda idrografica/orografica ricevente______________________________________________

     - portata di esercizio (espressa in mc/sec) _____________________________________________

· in lago naturale, indicare :

- nome______________________________________________ profondità media metri________

            - superficie specchio liquido riferita al periodo di max invaso (espressa in  Km2) ________________

·  in invaso artificiale, indicare:

- nome______________________________________________ profondità media metri________

            - superficie dello specchio liquido riferita al periodo di max invaso (espressa in Km2) o volume di

              invaso (espresso in milioni di metri cubi):_____________________________________________
( SUOLO – STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO:

    Distanza dal più vicino corpo idrico: mt ____________

Esiste la possibilità di convogliare i reflui in corpo idrico:
 
( SI         ( NO motivare l’impossibilità di convogliamento: ___________________________________

_________________________________________________________________________________
Nel raggio di 50 metri dal punto di scarico in suolo vi sono condotte, serbatoi o altra opera destinata al servizio potabile privato (pozzi) e nel raggio di 200 metri vi sono pozzi di acqua potabile ad uso pubblico o al servizio di industrie alimentari:


       





                     ( SI    ( NO

· negli strati superficiali del sottosuolo mediante  POZZO PERDENTE indicare:

· dimensione del pozzo perdente diametro mt _______________ altezza mt _______________

· differenza di quota tra fondo del P.P. ed il max livello della falda acquifera mt _____________

· superficie della parete perimetrale m2 ________________

· caratteristiche del terreno ____________________________________________________________

· negli strati superficiali del sottosuolo mediante TRINCEA DI SUBIRRIGAZIONE indicare:

·  sviluppo della condotta disperdente mt ________________ 

·  area di terreno interessato m2 ________________   

·  differenza di quota tra fondo della trincea ed il max livello della falda acquifera mt _________
·   caratteristiche del terreno ___________________________________________________________

RETE FOGNARIA PUBBLICA A MENO DI METRI 100                               

( NO         ( SI motivare l’impossibilità di allacciamento: _____________________________

        _______________________________________________________________

SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

· Trattamento acque nere (WC)

(  fossa IMHOFF-comparto sedimentazione m3 ____________ comparto digestione m3__________      capacità totale m3 _______________  distanza da fabbricati metri ___________________________

distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile metri _______________________

· altro _____________________________________ modalità _____________________________

· Trattamento acque grigie (lavandini, lavatrici, lavastoviglie)

· descrizione tipo di trattamento   _____________________________________________________

dimensioni del manufatto ____________________________ distanza da fabbricati  metri _________

· Trattamento acque ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE

· descrizione tipo di trattamento   _____________________________________________________

dimensioni del manufatto ____________________________ distanza da fabbricati  metri _________
· pozzetti di controllo in ingresso dell’impianto
SI (   NO (  n° _______

· pozzetti di controllo in uscita dell’impianto
SI (   NO (  n° _______

· PRODUZIONE FANGHI    m3/anno _____________________ %  SECCO _________________
     SMALTIMENTO FINALE      ( discarica % ______
 ( agricoltura % ______
( altro % ______
Data ___________________


                   Timbro e firma








      del titolare/legale rappresentante



      ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______​​​​​_______________________________

Documentazione da produrre:

1. Visura camerale.

2. Localizzazione cartografica su C.T.R. 1:10000 con indicato l’insediamento, il punto di scarico ed evidenziato il corpo recettore.

3. Estratto di mappa catastale e planimetria in scala idonea con indicata l’ubicazione delle canalizzazioni interne, dell’impianto di depurazione, del/i pozzetto/i di ispezione, prelievo e campionamento, dello scarico, del corpo recettore e delle relative condotte di collegamento.

4. Nel caso di scarico prodotto da agglomerati con più di 50 abitanti equivalenti, recapitante in corpo idrico superficiale con portata nulla superiore a 120 gg/anno, relazione tecnica che valuti il grado di vulnerabilità dell’acquifero.

5. Nel caso di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, cartografia in grado di evidenziare l’ubicazione dell’impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso.

6. Nel caso di scarico sul suolo/strati superficiali del sottosuolo relazione idrogeologica con prove di percolazione.

7. Planimetrie di progetto relative all’impianto di depurazione.

8. Relazione tecnica relativa all’impianto di depurazione (descrizione, calcoli, ecc.).

9. Nel caso di scarico in corpo idrico superficiale allegare nullaosta prodotto dal proprietario o gestore del corpo idrico.
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